SISTEMA DA COMISSÃO ELETROTÉCNICA INTERNACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS NORMAS SOBRE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS (SISTEMA IECEX)

Esquema IECEx de Certificação de Empresas de Serviços

Parte 3 – Instalação e inspeção inicial Ex

##### Formulário do Relatório IECEx de Avaliação da Empresa (FAR)

e Relatório IECEx de Não Conformidades (NCR) combinados

Este Documento apresenta um formato padronizado de Relatório para o registro dos resultados de avaliações e auditorias de uma Empresa de Serviços Ex, envolvida em Instalação e inspeção inicial Ex, para verificação de conformidade com:

- NBR IEC 60079-14

- Documento Operacional IECEx OD 313-3

- Documento Operacional IECEx OD 314-3

- Documento Operacional IECEx OD 316-3

A seção do NCR (Relatório de Não Conformidades) é principalmente aplicável para a avaliação inicial e auditoria de avaliação especial de Empresas de Serviços Ex. A finalidade deste formulário é de servir como mecanismo de registro de um Organismo de Certificação do IECEx (ExCB), quando da avaliação se o Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa de Serviços e seus procedimentos estão de acordo com a NBR IEC 60079-14.

Embora seja basicamente destinado para ser utilizado por Organismos de Certificação do IECEx (ExCBs) quando do processamento de inscrições de Empresas de Serviços de instalação e inspeção inicial Ex, para certificação como Empresa de Serviços Certificada, a Seção do NCR pode também ser utilizada por Empresas de Serviços de instalação e inspeção inicial Ex, quando da execução de auditorias internas, para avaliação da conformidade com a NBR IEC 60079-14.

A seção do FAR é aplicável para avaliação inicial, avaliação de manutenção, acompanhamento, avaliações e auditorias especiais das Empresas de Serviços Ex.

Embora seja destinado basicamente para ser utilizado por um ExCB, a Seção FAR pode também ser utilizada por Empresas de Prestação de Serviços de Instalação e Inspeção Inicial Ex, quando da realização de auditorias internas para avaliação da conformidade com os requisitos do Esquema IECEx.

NOTE	Throughout this IECEx Operational Document, written in Portuguese, IEC or ISO Standards referenced are indicated as NBR IEC or ISO. This is due to the fact that those Standards are also written in Portuguese, and are identical in technical content, form and presentation, without national differences, to the respective international IEC or ISO Standards.

NOTA	Ao longo deste Documento Operacional IECEx, escrito em português, as Normas IEC ou ISO referenciadas são indicadas como Normas NBR IEC ou NBR ISO. Isto se deve ao fato de que tais normas são também escritas em português e são idênticas, em conteúdo técnico, forma e apresentação, sem desvios nacionais, às respectivas normas internacionais IEC ou ISO.

Histórico do Documento

| Data | Sumário |
| --- | --- |
| 2013 08 | Emissão original (Versão 1) |

Empresa candidata:

…

…

…

Local(is) da Empresa de Serviços (SF) cobertos por esta avaliação:

…

…

…

Percentagem dos negócios relacionados com equipamentos Ex (Informação opcional adicional):

<listar a % do total de negócios que são relacionados com instalação e inspeção inicial de equipamentos Ex>

Número de empregados:

Um total de …. empregados na instalação, …. envolvidos em instalação e inspeção inicial de equipamentos Ex.

Pessoa(s) responsável(is):

<lista das Pessoas Responsáveis, de acordo com a NBR IEC 60079-14, que tiverem sido avaliadas. Esta lista necessita ser revisada em cada auditoria avaliação de acompanhamento>

Executantes:

<lista dos Executantes, de acordo com a NBR IEC 60079-14, que tiverem sido avaliados. Esta lista necessita ser revisada em cada auditoria avaliação de acompanhamento >

Escopo dos trabalhos de instalação e inspeção inicial da Empresa de Serviços, incluindo limitações de escopo:

<especificar o tipo de instalação e tipos de proteção, por exemplo, circuitos intrinsecamente seguros, poeiras, bombas de combustíveis, etc., e qualquer limitação de escopo>

Critério de auditoria: (indicar que edição da NBR IEC 60079-14 foi utilizada na avaliação)

- IEC 60079-14 Edição 4.0,

- IEC 60079-14 Edição 5.0

- OD 314-3

Tipo de auditoria:

[ ] – avaliação inicial/reavaliação de uma Empresa de Serviços SF (Service Facility) com a verificação de um SGQ certificado

[ ] – avaliação inicial/reavaliação de uma SF sem um SGQ certificado

[ ] – avaliação de uma SF com um SGQ certificado

[ ] – avaliação de uma SF sem um SGQ certificado

[ ] – visita de avaliação especial, por exemplo, devido à mudança de local ou a grandes mudanças da Empresa de Serviços

AUDITORIA: Relatório Número xx /yyy/FAR zz.zzzz/zz

Avaliador Líder:	…

(Nome)

Avaliador Líder:	…

(Assinatura)

1 SUMÁRIO DO RELATÓRIO Documentos de referência: (Incluir manuais da qualidade e outros documentos ou procedimentos consultados durante a auditoria) Sumário das observações: (Indicar os resultados mais importantes da conformidade/auditoria da avaliação) Não-conformidades: (Como detalhado nos Relatórios de Não Conformidades (RNC), quando aplicável)

Recomendações do Auditor Líder:

[  ] –	FAR emitido, indicando conformidade total com os requisitos do Esquema do IECEx, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida/mantida

[ ] –	FAR emitido, indicando conformidade geral com os requisitos do Esquema do IECEx, mesmo se não conformidades menores forem indicadas, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida/mantida, após o recebimento de evidência documentais satisfatórias que embasem ações corretivas efetivas. Ações corretivas a serem verificadas na próxima visita de avaliação de manutenção.

[ ] – 	FAR emitido, indicando não conformidade com os requisitos do Esquema do IECEx, devido a não conformidades significativas forem indicadas, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitido somente após uma visita de acompanhamento satisfatória. Os serviços não devem ser indicados como estando cobertos pela Certificação IECEx até que uma visita de acompanhamento seja realizada (necessita ser feita dentro de dois meses a partir da avaliação)

Acreditado como IECEx 03-3 ExCB:

ExCB:

Data:

Gerente de Certificação Ex

2	DADOS DA AUDITORIA

| Registro do SGQ: | NBR ISO 9001 | Registro (Organismo de Certificação): |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Certificado No: |  |
|  |  | Data de validade: |  |
|  | Empresa de Serviços não possui atualmente um certificado NBR ISO 9001 |

Auditorias de manutenção são realizadas … vez(es) por ano. A última auditoria foi realizada em … de  ……….. de 20....

O relatório de auditoria, incluindo quaisquer não conformidades levantadas durante a auditoria e as correspondentes ações corretivas foram avaliadas durante a auditoria.

Quando aplicável, os seguintes documentos devem ser retidos na inscrição da empresa candidata, pelo ExCB:

- Uma cópia do certificado NBR ISO 9001

- Uma cópia do relatório da última auditoria NBR ISO 9001

- Uma cópia do fluxograma da organização

Composição da equipe de auditores:

- …………………………….., Assessor líder

- ……………………………..

Data(s) da auditoria (dd, mm, aaaa):

Quantidade de homem-dias na instalação: …. homem.dias

Representantes entrevistados da Empresa de Serviços (auditados):

| Nome | Função |
| --- | --- |

Quando necessário, outros empregados da empresa entrevistados durante a avaliação.

- RELATÓRIOS DOS AVALIADORES

3.1	Avaliação de acordo com o OD 314-3

(Os requisitos de cada uma das Seções a seguir são detalhados no OD 314-3)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços (SF) | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Requisitos da documentação | Sem requisitos | N/A |  |
| 3.1.1 | Generalidades |  |  |  |
| 3.1.2. | Registros |  |  |  |
| 3.2 | Responsabilidade da direção Representante da direção? |  |  |  |
| 3.3 | Recursos da direção Competência da equipe? Verificação dos Registros que evidenciem as Competências das Pessoas que trabalham nas instalações específicas? |  |  |  |
| 3.4 | Realização do produto |  |  |  |
| 3.5 | Medição, análise e melhorias | Sem requisitos | N/A |  |
| 3.5.1 | Planejamento |  |  |  |
| 3.5.2 | Satisfação do cliente |  |  |  |
| 3.5.3 | Auditorias internas |  |  |  |
| 3.5.4 | Monitoração e medição dos processos |  |  |  |
| 3.5.5 | Monitoramento e medição de processos |  |  |  |
| 3.5.6 | Controle de produtos não conformes |  |  |  |
| 3.5.7 | Análise dos dados |  |  |  |
| 3.5.8 | Melhorias |  |  |  |
| 3.5.9 | Ações corretivas |  |  |  |
| 3.5.10 | Ações preventivas |  |  |  |
| 8.6 | Registros Legibilidade Rastreabilidade Arquivamento Mínimo de 10 anos de retenção |  |  |  |
| 8.7 | Condições para a conclusão da instalação Registros da inspeção inicial |  |  |  |

  - Avaliação de acordo com a IEC 60079-14 – Requisitos gerais (Edição 4)

NOTA: Para avaliação de acordo com a IEC 60079-14 Edição 5.0 utilize a Seção 3.3.

(Os requisitos de cada uma das seguintes Seções são detalhados na IEC 60079-14 Edição 4.0 2007-12)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Generalidades |
| 4.1 | Requisitos gerais |  |  |  |
| 4.2 | Documentação |  |  |  |
| 4.3 | Garantia da conformidade do equipamento |  |  |  |
| 4.4 | Qualificação das pessoas |  |  |  |
| 5 | Seleção de equipamentos (excluindo cabos e eletrodutos) |
| 5.1 | Requisitos de informação |  |  |  |
| 5.2 | Zonas |  |  |  |
| 5.3 | Relação entre níveis de proteção de equipamento (EPL) e zonas |  |  |  |
| 5.4 | Seleção de equipamentos de acordo com os EPLs |  |  |  |
| 5.5 | Seleção de acordo com o grupo do equipamento |  |  |  |
| 5.6 | Seleção de acordo com a temperatura de ignição do gás, vapor ou poeira e temperatura ambiente |  |  |  |
| 5.7 | Seleção de equipamentos luminosos para poeira |  |  |  |
| 5.8 | Seleção de equipamento ultrassônico para poeira |  |  |  |
| 5.9 | Influências externas |  |  |  |
| 5.10 | Metais leves como materiais de construção |  |  |  |
| 5.11 | Equipamentos transportáveis, portáteis e pessoais |  |  |  |
| 5.12 | Seleção de máquinas elétricas girantes |  |  |  |
| 5.13 | Luminárias |  |  |  |
| 5.14 | Plugues e tomadas para poeira |  |  |  |
| 6 | Proteção contra centelhamento (centelhante) perigoso |
| 6.1 | Perigo de partes vivas |  |  |  |
| 6.2 | Perigo de partes expostas e partes condutivas externas |  |  |  |
| 6.3 | Potencial de equalização |  |  |  |
| 6.4 | Eletricidade estática |  |  |  |
| 6.5 | Proteção contra raios |  |  |  |
| 6.6 | Radiação eletromagnética |  |  |  |
| 6.7 | Partes metálicas protegidas catodicamente |  |  |  |
| 6.8 | Ignição por radiação óptica |  |  |  |
| 7 | Proteção elétrica |
| 7.1 | Generalidades |  |  |  |
| 7.2 | Máquinas elétricas girantes |  |  |  |
| 7.3 | Transformadores |  |  |  |
| 7.4 | Dispositivos de aquecimento resistivos |  |  |  |
| 8 | Desligamento de emergência e isolação elétrica |
| 8.1 | Desligamento de emergência |  |  |  |
| 8.2 | Isolação elétrica |  |  |  |
| 9 | Sistemas de fiação |
| 9.1 | General Generalidades |  |  |  |
| 9.2 | Condutores de alumínio |  |  |  |
| 9.3 | Cabos |  |  |  |
| 9.4 | Sistemas de eletrodutos |  |  |  |
| 9.5 | Sistemas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 9.6 | Requisitos de instalação |  |  |  |
| 10 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção ‘d’ – Invólucros à prova de explosão (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘d’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 10.1 | Generalidades |  |  |  |
| 10.2 | Barreiras sólidas |  |  |  |
| 10.3 | Proteção de juntas à prova de explosão |  |  |  |
| 10.4 | Sistemas de entrada de cabos |  |  |  |
| 10.5 | Sistemas de eletrodutos |  |  |  |
| 10.6 | Motores |  |  |  |
| 11 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção ‘e’ – Segurança aumentada (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘e’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 11.1 | Grau de proteção de invólucros (NBR IEC 60034-5 e NBR IEC 60529) |  |  |  |
| 11.2 | Sistemas de fiação |  |  |  |
| 11.3 | Motores de indução do tipo gaiola |  |  |  |
| 11.4 | Luminárias |  |  |  |
| 12 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção ‘i’ – Segurança intrínseca (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘i’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 12.1 | Introdução |  |  |  |
| 12.2 | Instalações para atender aos requisitos de EPL ‘Gb’ ou ‘Gc’ |  |  |  |
| 12.3 | Instalações para atender aos requisitos de EPL ‘Ga’ |  |  |  |
| 12.4 | Aplicações especiais |  |  |  |
| 13 | Requisitos adicionais para invólucros pressurizados (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘p’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 13.1 | Tipo de proteção ‘p’ |  |  |  |
| 13.2 | Motores |  |  |  |
| 13.3 | Tipo de proteção ‘pD’ |  |  |  |
| 13.4 | Ambientes para atmosfera explosiva de gás |  |  |  |
| 14 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘n’ (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘n’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 14.1 | Generalidades |  |  |  |
| 14.2 | Grau de proteção de invólucros (NBR IEC 60034-5 e NBR IEC 60529) |  |  |  |
| 14.3 | Sistemas de fiação |  |  |  |
| 14.4 | Motors Motores |  |  |  |
| 14.5 | Luminárias |  |  |  |
| 15 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘o’ – Imersão em óleo (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘o’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| 16 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘q’ – Imersão em areia (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘q’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| 17 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘m’ – Encapsulamento (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘m’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| 18 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘tD’ – Proteção pelo invólucro (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘tD’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 18.1 | Práticas A e B |  |  |  |
| 18.2 | Prática A |  |  |  |
| 18.3 | Prática B |  |  |  |
| 18.4 | Motores alimentados a frequências e tensões variáveis |  |  |  |
| Anexos que são Normativos (parte integrante da Norma) são relacionados a seguir |
| Anexo A | Verificação de circuitos intrinsecamente seguros com mais do que um equipamento associado com características linear de corrente/tensão |
| A.1 | Generalidades |  |  |  |
| A.2 | Segurança intrínseca com nível de proteção ‘ib’ |  |  |  |
| A.3 | Segurança intrínseca com nível de proteção ‘ic’ |  |  |  |
| Anexo E | Avaliação de risco de descarga potencial nos enrolamentos do estator – Fatores de risco de ignição |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| Anexo F | Conhecimentos, habilidades e competências de Pessoas Responsáveis, Executantes e Projetistas |
| F.1 | Escopo |  |  |  |
| F.2 | Conhecimentos e habilidades |  |  |  |
| F.2.1 | Pessoas responsáveis |  |  |  |
| F.2.2 | Executantes |  |  |  |
| F.2.3 | Projetistas |  |  |  |
| F.3 | Competências |  |  |  |
| F.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| F.3.2 | Pessoas responsáveis |  |  |  |
| F.3.3 | Executantes |  |  |  |
| F.3.4 | Projetistas |  |  |  |
| F.4 | Avaliação |  |  |  |
| Anexo H | Riscos de faiscamento por atrito com metais leves e suas ligas |
| H.1 | Generalidades |  |  |  |
| H.2 | Equipamentos rigidamente montados |  |  |  |
| H.3 | Equipamentos portáteis e transportáveis |  |  |  |
| H.4 | Ventiladores |  |  |  |

OUTRAS OBERVAÇÕES OU NOTAS LEVANTADAS NA AVALIAÇÃO (SE EXISTIREM):

3.3	AVALIAÇÃO DE ACORDO COM A IEC 60079-14 Edição 5.0 (Baseado no Draft CDV)

NOTA: Para avaliação de acordo com a IEC 60079-14 Edição 4.0 utilize a Seção 3.2 acima.

(Os requisitos de cada uma das Seções seguintes são detalhadas na IEC 60079-14 Edição 5.0)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Generalidades |
| 4.1 | Requisitos gerais |  |  |  |
| 4.2 | Documentação |  |  |  |
| 4.3 | Inspeção inicial |  |  |  |
| 4.4 | Avaliação de conformidade dos equipamentos |  |  |  |
| 4.5 | Qualificação do pessoal |  |  |  |
| 5 | Seleção de equipamentos (excluindo cabos e eletrodutos) |
| 5.1 | Requisitos de informação |  |  |  |
| 5.2 | Zonas |  |  |  |
| 5.3 | Relação entre níveis de proteção de equipamento (EPL) e zonas |  |  |  |
| 5.4 | Seleção de equipamentos de acordo com os EPLs |  |  |  |
| 5.5 | Seleção de acordo com o grupo de equipamento |  |  |  |
| 5.6 | Seleção de acordo com a temperatura de ignição do gás, vapor ou poeira e temperatura ambiente |  |  |  |
| 5.7 | Seleção de equipamento com radiação luminosa |  |  |  |
| 5.8 | Seleção de equipamentos ultrassônicos |  |  |  |
| 5.9 | Seleção para atender as influências externas |  |  |  |
| 5.10 | Seleção de equipamentos transportáveis, portáteis e pessoais |  |  |  |
| 5.11 | Máquinas elétricas girantes |  |  |  |
| 5.12 | Luminárias |  |  |  |
| 5.13 | Plugues e tomadas para poeira |  |  |  |
| 5.14 | Acumuladores e Baterias |  |  |  |
| 5.15 | Dispositivos de identificação de Tag por RFID |  |  |  |
| 5.16 | Equipamentos de detecção de gases |  |  |  |

| 6 | Proteção contra centelhamento (centelhante) perigoso |
| --- | --- |
| 6.1 | Metais de ligas leves como materiais de fabricação |  |  |  |
| 6.2 | Perigo de partes vivas |  |  |  |
| 6.3 | Perigo de partes expostas e partes condutivas externas |  |  |  |
| 6.4 | Potencial de equalização |  |  |  |
| 6.5 | Eletricidade estática |  |  |  |
| 6.6 | Proteção contra raios |  |  |  |
| 6.7 | Radiação eletromagnética |  |  |  |
| 6.8 | Partes metálicas protegidas catodicamente |  |  |  |
| 6.9 | Ignição por radiação óptica |  |  |  |
| 7 | Proteção elétrica |
| Registro de observa-ções |  |  |  |  |
| 8 | Desligamento e isolação elétrica |
| 8.1 | Generalidades |  |  |  |
| 8.2 | Desligamento |  |  |  |
| 8.3 | Isolação elétrica |  |  |  |
| 9 | Sistemas de fiação |
| 9.1 | Generalidades |  |  |  |
| 9.2 | Condutores de alumínio |  |  |  |
| 9.3 | Cabos |  |  |  |
| 9.4 | Sistemas de eletrodutos |  |  |  |
| 9.5 | Sistemas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 9.6 | Requisitos de instalação |  |  |  |
| 10 | Sistemas de entrada de cabos e elementos de fechamento |
| 10.1 | Generalidades |  |  |  |
| 10.2 | Seleção de prensa-cabos |  |  |  |
| 10.3 | Conexões dos cabos aos equipamentos |  |  |  |
| 10.4 | Requisitos adicionais para entradas além dos tipos Ex “d”, Ex “t” ou Ex “nR” |  |  |  |
| 10.5 | Aberturas não utilizadas |  |  |  |
| 10.6 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção “d” – Invólucros à prova de explosão |  |  |  |
| 10.7 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção “t” – Proteção pelo invólucro |  |  |  |
| 10.8 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção “nR” – Invólucros com respiração restrita |  |  |  |
| 11 | Máquinas elétrica girantes |
| 11.1 | Generalidades |  |  |  |
| 11.2 | Tipo de proteção “d” – Invólucros à prova de explosão |  |  |  |
| 11.3 | Tipo de proteção “e” – Segurança aumentada |  |  |  |
| 11.4 | Tipo de proteção “p” e “pD” – Invólucros pressurizados |  |  |  |
| 11.5 | Tipo de proteção “t” – Proteção por invólucros, alimentado por frequência e tensão variável |  |  |  |
| 11.6 | Tipo de proteção “nA” – Não centelhante |  |  |  |
| 12 | Luminárias |
| Registro de observa-ções |  |  |  |  |
| 13 | Sistemas de aquecimento elétrico |
| 13.1 | Generalidades |  |  |  |
| 13.2 | Monitoração de temperatura |  |  |  |
| 13.3 | Limitação de temperatura |  |  |  |
| 13.4 | Dispositivos de segurança |  |  |  |
| 13.5 | Sistemas de traceamento elétrico |  |  |  |
| 14 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção ‘d’ – Invólucros à prova de explosão (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘d’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 14.1 | Generalidades |  |  |  |
| 14.2 | Barreiras sólidas |  |  |  |
| 14.3 | Proteção de juntas à prova de explosão |  |  |  |
| 14.4 | Sistemas de eletrodutos |  |  |  |
| 15 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção ‘e’ – Segurança aumentada (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘e’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 15.1 | Generalidades |  |  |  |
| 15.2 | Potência máxima dissipada de invólucros de caixas de terminais |  |  |  |
| 15.3 | Terminações dos condutores |  |  |  |
| 15.4 | Número máximo de condutores em relação à seção nominal e corrente permanente permissível |  |  |  |
| 16 | Requisitos adicionais para o tipo de proteção ‘i’ – Segurança intrínseca (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘i’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 16.1 | Introdução |  |  |  |
| 16.2 | Instalações para atender aos requisitos de EPL ‘Gb’ ou ‘Gc’ e ‘Db’ ou ‘Dc’ |  |  |  |
| 16.3 | Instalações para atender aos requisitos de EPL ‘Ga’ ou ‘Da’ |  |  |  |
| 16.4 | Componentes simples |  |  |  |
| 16.5 | Caixas de terminais |  |  |  |
| 16.6 | Aplicações especiais |  |  |  |
| 17 | Requisitos adicionais para invólucros pressurizados (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘p’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 17.1 | Generalidades |  |  |  |
| 17.2 | Tipo de proteção ‘p’ |  |  |  |
| 17.3 | Tipo de proteção ‘pD’ |  |  |  |
| 17.4 | Ambientes para atmosfera explosiva de gás |  |  |  |
| 18 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘n’ (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘n’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 18.1 | Generalidades |  |  |  |
| 18.2 | Combinação de terminais e condutores para conexões gerais e caixas de junção |  |  |  |
| 19 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘o’ – Imersão em óleo (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘o’ não estiver no escopo da aplicação) |
| 19.1 | Generalidades |  |  |  |
| 19.2 | Conexões externas |  |  |  |
| 20 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘q’ – Imersão em areia (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘q’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| 21 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘m’ – Encapsulamento (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘m’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| 22 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘op’ – Radiação óptica (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘op’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| 23 | Requisitos adicionais para tipo de proteção ‘t’ – Proteção pelo invólucro (A Seção seguinte desta tabela pode ser removida se a proteção Ex ‘t’ não estiver no escopo da aplicação) |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| Anexos que são Normativos (parte integrante da Norma) são relacionados a seguir |
| Anexo A | Conhecimentos, habilidades e competências de Pessoas Responsáveis, Executantes e Projetistas |
| A.1 | Escopo |  |  |  |
| A.2 | Conhecimentos e habilidades |  |  |  |
| A.2.1 | Pessoas responsáveis |  |  |  |
| A.2.2 | Executantes/técnicos |  |  |  |
| A.2.3 | Projetistas |  |  |  |
| A.3 | Competências |  |  |  |
| A.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| A.3.2 | Pessoas responsáveis |  |  |  |
| A.3.3 | Executantes/técnicos |  |  |  |
| A.3.4 | Projetistas |  |  |  |
| A.4 | Avaliação |  |  |  |
| Anexo C | Inspeção inicial - Programas de inspeção para equipamentos específicos |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| Anexo G | Avaliação de risco de descarga potencial nos enrolamentos do estator – Fatores de risco de ignição |
| Registro das observa-ções |  |  |  |  |
| Anexo H | Verificação de circuitos intrinsecamente seguros com mais do que um equipamento associado com características linear de corrente/tensão |
| H.1 | Escopo |  |  |  |
| H.2 | Segurança intrínseca com nível de proteção “ib” |  |  |  |
| H.3 | Segurança intrínseca com nível de proteção “ic” |  |  |  |
| Anexo K | Requisitos adicionais para o tipo de proteção “op” – Radiação óptica |
| K.1 | Generalidades |  |  |  |
| K.2 | Radiação óptica inerentemente segura “op is” |  |  |  |
| K.3 | Radiação óptica protegida “op sh” |  |  |  |
| K.4 | Radiação óptica intertravada com fuga óptica “op pr” |  |  |  |

OUTRAS OBERVAÇÕES OU NOTAS LEVANTADAS NA AVALIAÇÃO (SE EXISTIREM):

IECEx 03-3

Relatório de Não Conformidades Típico (RNC)

| IECEx FAR No.: | xxxx |
| --- | --- |
| Data(s) de avaliação | xxxx |

| Não Conformidade Número: mm/aaaa/xx (Mês/Ano/No. Emissão) |
| --- |
| Requisito de referência (Por exemplo, NBR IEC 60079-14 / OD 314-3, Seção ...) |
| Tempo de resposta pelo Auditado |
| Não Conformidade (registro objetivo e declaração da não conformidade): |
| Auditor do ExCB | Representante da Empresa de Serviços |
| Resposta da Empresa de Serviços |
| 1) Ação corretiva proposta e prazo Incluir uma declaração descrevendo a ação corretiva atual |
| Auditor do ExCB | Representante da Empresa de Serviços |
| 2) Correções e ações corretivas: Incluir uma declaração descrevendo a ação corretiva / preventiva atual implantada |
| 3) Verificação da ação preventiva ou corretiva pelo ExCB: |
| Auditor do ExCB | Representante da Empresa de Serviços: |