Sistema da Comissão Internacional de Eletrotécnica para Certificação em Relação às Normas sobre Equipamentos para Atmosferas Explosivas (Esquema IECEx)

Esquema IECEx de Certificação de Empresas de Serviços

Parte 5 – Reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex

Formulário do Relatório IECEx de Avaliação da Empresa (FAR) e Formulário do Relatório IECEx de Não Conformidade (NCR) combinados

Este Documento apresenta um formato padronizado de Relatório para o registro dos resultados de avaliações e auditorias de uma Empresa de Prestação de Serviços Ex, envolvida em Reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex, para verificação de conformidade com:

- NBR IEC 60079-19

- Documento Operacional IECEx OD 313-5

- Documento Operacional IECEx OD 314-5

- Documento Operacional IECEx OD 315-5

- Documento Operacional IECEx OD 316-5

##### Este documento substitui e reúne o conteúdo dos seguintes documentos anteriormente emitidos

##### IECEx Compliance Report Form CRF 60079-19, Versão 1, e

##### IECEx Facility Assessment Report FAR 60079-19, Versão 1

##### uma vez que estão relacionados com as atividades de Reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex.

A seção do NCR (Relatório de Não Conformidades) é principalmente aplicável para a avaliação inicial e auditoria de avaliação especial de Empresas de Serviços Ex. A finalidade deste formulário é de servir como mecanismo de registro de um Organismo de Certificação do IECEx (ExCB), quando da avaliação se o Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa de Serviços e seus procedimentos estão de acordo com a NBR IEC 60079-19.

Embora seja basicamente destinado para ser utilizado por Organismos de Certificação do IECEx (ExCBs) quando do processamento de inscrições de Empresas de Serviços de reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex, para certificação como Empresa de Serviços Certificada, a Seção do NCR pode também ser utilizada por Empresas de Serviços de reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex, quando da execução de auditorias internas, para avaliação da conformidade com a NBR IEC 60079-19.

A seção do FAR é aplicável para avaliação inicial, avaliação de manutenção, acompanhamento, avaliações e auditorias especiais das Empresas de Serviços Ex.

Embora seja destinado basicamente para ser utilizado por um ExCB, a Seção FAR pode também ser utilizada por Empresas de reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex, quando da realização de auditorias internas para avaliação da conformidade com os requisitos do Esquema IECEx.

NOTE	Throughout this IECEx Operational Document, written in Portuguese, IEC or ISO Standards referenced are indicated as NBR IEC or ISO. This is due to the fact that those Standards are also written in Portuguese, and are identical in technical content, form and presentation, without national differences, to the respective international IEC or ISO Standards.

NOTA	Ao longo deste Documento Operacional IECEx, escrito em português, as Normas IEC ou ISO referenciadas são indicadas como Normas NBR IEC ou NBR ISO. Isto se deve ao fato de que tais normas são também escritas em português e são idênticas, em conteúdo técnico, forma e apresentação, sem desvios nacionais, às respectivas normas internacionais IEC ou ISO.

Histórico do Documento

| # Data | # Sumário |
| --- | --- |
| 2013 08 | Emissão original (Versão 1) |

Empresa candidata:

…

…

Local(is) da Empresa de Serviços (SF) cobertos por esta avaliação:

…

…

Percentagem dos negócios relacionados com equipamentos Ex (Informação opcional adicional):

<listar a % do total de negócios que são relacionados com reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex>

Número de empregados:

Um total de …. empregados na instalação, sendo…. envolvidos em reparo, revisão e recuperação de equipamentos Ex.

Pessoa(s) responsável(is):

<lista das Pessoas Responsáveis, de acordo com a NBR IEC 60079-19, que tiverem sido avaliadas. Esta lista necessita ser revisada em cada auditoria avaliação de acompanhamento>

Executantes:

<lista dos Executantes, de acordo com a NBR IEC 60079-19, que tiverem sido avaliados. Esta lista necessita ser revisada em cada auditoria avaliação de acompanhamento >

Escopo dos trabalhos de reparo e revisão da Empresa de Serviços, incluindo limitações de escopo:

<especificar tipo de equipamento e tipo de proteção, por exemplo, motores Ex “e” e quaisquer limitações de escopo, por exemplo, somente motores com tensão nominal < 1,0 kV>

Critérios da Auditoria:

- NBR IEC 60079-19, Edição 2012

- IECEx OD 314-5

- IECEx OD 315-5

Tipo de auditoria:

[ ] – avaliação inicial/reavaliação de uma Empresa de Serviços (SF - Service Facility) com a verificação de um SGQ certificado

[ ] – avaliação inicial/reavaliação de uma SF sem um SGQ certificado

[ ] – avaliação de uma SF com um SGQ certificado

[ ] – avaliação de uma SF sem um SGQ certificado

[ ] – visita de avaliação especial, por exemplo, devido à mudança de local ou a grandes mudanças da Empresa de Serviços

Avaliador Líder:	…

(Nome)

Avaliador Líder:	…

(Assinatura)

1	SUMÁRIO DO RELATÓRIO

Documentos de referência: (Incluir manuais da qualidade e outros documentos ou procedimentos consultados durante a auditoria) Sumário das observações: (Indicar os resultados mais importantes da conformidade/auditoria da avaliação) Não-conformidades: (Como detalhado nos Relatórios de Não Conformidades (RNC), quando aplicável)

Recomendações do Auditor Líder:

[  ] –	FAR emitido, indicando conformidade total com os requisitos do Esquema do IECEx, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida/mantida

[ ] –	FAR emitido, indicando conformidade geral com os requisitos do Esquema do IECEx, mesmo se não conformidades menores forem indicadas, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitida/mantida, após o recebimento de evidência documentais satisfatórias que embasem ações corretivas efetivas. Ações corretivas a serem verificadas na próxima visita de avaliação de manutenção.

- [ ] – 	FAR emitido, indicando não conformidade com os requisitos do Esquema do IECEx, devido a não conformidades significativas forem indicadas, recomendando que a Certificação IECEx da Empresa de Serviços seja emitido somente após uma visita de acompanhamento satisfatória. Os serviços não devem ser indicados como estando cobertos pela Certificação IECEx até que uma visita de acompanhamento seja realizada (necessita ser feita dentro de dois meses a partir da avaliação)

Acreditado como IECEx 03-5 ExCB:

ExCB:

Data:

Gerente de Certificação Ex

2	DADOS DA AUDITORIA

| Registro do SGQ: | NBR ISO 9001 | Registro (Organismo de Certificação): |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Certificado No: |  |
|  |  | Data de validade: |  |
|  | Empresa de Serviços não possui atualmente um certificado NBR ISO 9001 |  |  |

Auditorias de manutenção são realizadas … vez(es) por ano. A última auditoria foi realizada em … de  ……….. de 20....

O relatório de auditoria, incluindo quaisquer não conformidades levantadas durante a auditoria e as correspondentes ações corretivas foi avaliado durante a auditoria.

Quando aplicável, os seguintes documentos devem ser retidos na inscrição da empresa candidata, pelo ExCB:

- Uma cópia do certificado NBR ISO 9001

- Uma cópia do relatório da última auditoria NBR ISO 9001

- Uma cópia do fluxograma da organização

Composição da equipe de auditoria:

- …………………………….., Auditor líder Assessor

- ……………………………..

Data(s) da auditoria (dd, mm, aaaa):

Quantidade de homem-dias na instalação: …. homem.dias

Representantes entrevistados da Empresa de Serviços (auditados):

| Nome | Função |
| --- | --- |

Quando necessário, outros empregados da empresa entrevistados durante a avaliação.

- RELATÓRIOS DOS AVALIADORES

3.1	Avaliação de acordo com o OD 314-5

(Os requisitos de cada uma das Seções a seguir são detalhados no OD 314-5)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços (SF) | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Requisitos da documentação | Sem requisitos | N/A |  |
| 3.1.1 | Generalidades |  |  |  |
| 3.1.2 | Registros Procedimentos de processos Ex? Quantidade de reparos Ex? Porcentagem de reparos Ex em relação a reparos não Ex? |  |  |  |
| 3.2 | Responsabilidade da direção Representante da direção? Pessoa responsável? |  |  |  |
| 3.3 | Recursos da direção Competência da equipe? |  |  |  |
| 3.4 | Realização do produto |  |  |  |
| 3.5 | Medição, análise e melhorias | Sem requisitos | N/A |  |
| 3.5.1 | Planejamento |  |  |  |
| 3.5.2 | Satisfação do cliente |  |  |  |
| 3.5.3 | Auditorias internas |  |  |  |
| 3.5.4 | Monitoração e medição dos processos |  |  |  |
| 3.5.5 | Monitoramento e medição de processos |  |  |  |
| 3.5.6 | Controle de produtos não conformes |  |  |  |
| 3.5.7 | Análise dos dados |  |  |  |
| 3.5.8 | Melhorias |  |  |  |
| 3.5.9 | Ações corretivas |  |  |  |
| 3.5.9 | Ações corretivas |  |  |  |
| 3.5.10 | Ações preventivas |  |  |  |
| 8 | Avaliação do processo pelo ExCB | Sem requisitos | N/A |  |
| 8.1 | Conformidade com o OD 315-5 |  |  |  |
| 8.2 | Utilização de empresas subcontratadas? Contrato? |  |  |  |
| 8.3 | Avaliação de competências |  |  |  |
| 8.4 | Registros |  |  |  |
| 8.5 | Marcação |  |  |  |
| 8.6 | Verificações dimensionais |  |  |  |
| 8.7 | Condições para a liberação do equipamento Marcação? Relatório para o cliente? Registros de serviços? |  |  |  |
| A.1 | Avaliação das Pessoas Responsáveis e Executantes |  |  |  |

3.2	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 – Requisitos Gerais (Edição 2012)

(Os requisitos de cada uma das seguintes Seções são detalhados na NBR IEC 60079-19)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Generalidades |  |  |  |
| 4.1 | Princípios gerais |  |  |  |
| 4.2 | Requisitos legais para empresas de reparo |  |  |  |
| 4.4 | Instruções para a empresa de reparo |  |  |  |
| 4.4.1 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 4.4.1.1 | Generalidades |  |  |  |
| 4.4.1.2 | Certificação e Normas |  |  |  |
| 4.4.1.3 | Competências |  |  |  |
| 4.4.1.4 | Reparo de componentes |  |  |  |
| 4.4.1.5 | Documentação |  |  |  |
| 4.4.1.5.1 | Generalidades |  |  |  |
| 4.4.1.5.2 | Relatório de serviço para o usuário |  |  |  |
| 4.4.1.5.3 | Registros da empresa de reparo |  |  |  |
| 4.4.1.6 | Peças sobressalentes |  |  |  |
| 4.4.1.6.1 | Generalidades |  |  |  |
| 4.4.1.6.2 | Dispositivos de fixação |  |  |  |
| 4.4.1.6.3 | Partes seladas |  |  |  |
| 4.4.1.7 | Identificação do equipamento reparado |  |  |  |
| 4.4.2 | Recuperações |  |  |  |
| 4.4.2.1 | Generalidades |  |  |  |
| 4.4.2.2 | Exclusões |  |  |  |
| 4.4.2.2.1 | Requisitos |  |  |  |
| 4.4.2.2.2 | Generalidades |  |  |  |
| 4.4.2.2.3 | Responsabilidades |  |  |  |
| 4.4.2.2.4 | Procedimentos de recuperação |  |  |  |
| 4.4.2.2.5 | Generalidades |  |  |  |
| 4.4.2.2.6 | Metalização |  |  |  |
| 4.4.2.2.7 | Eletrodeposição |  |  |  |
| 4.4.2.2.8 | Embuchamento |  |  |  |
| 4.4.2.2.9 | Brasagem e soldagem |  |  |  |
| 4.4.2.2.10 | Costura metálica |  |  |  |
| 4.4.2.2.11 | Furos roscados para dispositivos de fixação |  |  |  |
| 4.4.2.2.12 | Reusinagem |  |  |  |
| 4.4.3 | Alterações e modificações |  |  |  |
| 4.4.3.1 | Alterações |  |  |  |
| 4.4.3.2 | Modificações |  |  |  |
| 4.4.4 | Reparos temporários |  |  |  |
| 4.4.5 | Máquinas girantes |  |  |  |
| 4.4.5.1 | Remoção de enrolamentos danificados |  |  |  |
| 4.4.5.2 | Requisitos adicionais |  |  |  |
| 4.4.5.3 | Lubrificantes e agentes anticorrosivos |  |  |  |
| 4.4.6 | Conversores |  |  |  |

  - Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex d

(A tabela a seguir pode ser removida se Ex “d” não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Requisitos adicionais para equipamento Ex d |  |  |  |
| 5.1 | Aplicação |  |  |  |
| 5.2 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 5.2.1 | Invólucros |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Generalidades |  |  |  |
| 5.2.1.2 | Ensaio de sobrepressão |  |  |  |
| 5.2.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 5.2.3 | Terminais |  |  |  |
| 5.2.4 | Isolação |  |  |  |
| 5.2.5 | Conexões internas |  |  |  |
| 5.2.6 | Enrolamentos |  |  |  |
| 5.2.6.1 | Generalidades |  |  |  |
| 5.2.6.2 | Reparo de rotores de máquinas girantes |  |  |  |
| 5.2.6.3 | Ensaios após o reparo de enrolamentos |  |  |  |
| 5.2.6.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 5.2.6.3.2 | Máquinas girantes |  |  |  |
| 5.2.6.4 | Sensores de temperatura |  |  |  |
| 5.2.6.4.1 | Enrolamentos reparados |  |  |  |
| 5.2.6.4.2 | Revisão |  |  |  |
| 5.2.7 | Equipamentos auxiliares |  |  |  |
| 5.2.7.1 | Sistema de freio à prova de explosão |  |  |  |
| 5.2.7.2 | Outros dispositivos auxiliares |  |  |  |
| 5.2.8 | Partes transmissoras de luz |  |  |  |
| 5.2.9 | Partes encapsuladas |  |  |  |
| 5.2.10 | Baterias |  |  |  |
| 5.2.11 | Lâmpadas |  |  |  |
| 5.2.12 | Porta-lâmpadas |  |  |  |
| 5.2.13 | Reatores |  |  |  |
| 5.2.14 | Dispositivos de respiro |  |  |  |
| 5.3 | Recuperação |  |  |  |
| 5.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 5.3.2 | Invólucros |  |  |  |
| 5.3.2.1 | Componentes |  |  |  |
| 5.3.2.2 | Juntas à prova de explosão |  |  |  |
| 5.3.2.3 | Furos roscados para dispositivos de fixação |  |  |  |
| 5.3.3 | Embuchamento |  |  |  |
| 5.3.4 | Eixos e alojamentos de mancais |  |  |  |
| 5.3.5 | Mancais de bucha |  |  |  |
| 5.3.6 | Rotores e estatores |  |  |  |
| 5.4 | Alterações e modificações |  |  |  |
| 5.4.1 | Invólucros |  |  |  |
| 5.4.2 | Entradas de cabos ou eletrodutos |  |  |  |
| 5.4.3 | Terminais |  |  |  |
| 5.4.4 | Enrolamentos |  |  |  |
| 5.4.5 | Equipamentos auxiliares |  |  |  |

3.4	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex i

(A tabela a seguir pode ser removida se Ex “i” não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Requisitos adicionais para equipamento Ex i |  |  |  |
| 6.1 | Aplicação |  |  |  |
| 6.2 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 6.2.1 | Invólucros |  |  |  |
| 6.2.2 | Prensa-cabos |  |  |  |
| 6.2.3 | Terminais |  |  |  |
| 6.2.4 | Conexões soldadas |  |  |  |
| 6.2.5 | Fusíveis |  |  |  |
| 6.2.6 | Relés |  |  |  |
| 6.2.7 | Barreiras de segurança a diodos de derivação e isoladores galvânicos |  |  |  |
| 6.2.8 | Placas de circuito impresso |  |  |  |
| 6.2.9 | Optoacopladores e componentes piezoelétricos |  |  |  |
| 6.2.10 | Componentes elétricos |  |  |  |
| 6.2.11 | Baterias |  |  |  |
| 6.2.12 | Fiações internas |  |  |  |
| 6.2.13 | Transformadores |  |  |  |
| 6.2.14 | Componentes encapsulados |  |  |  |
| 6.2.15 | Partes não elétricas |  |  |  |
| 6.2.16 | Ensaios |  |  |  |
| 6.3 | Recuperação |  |  |  |
| 6.4 | Modificações |  |  |  |

3.5	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex p

(A tabela a seguir pode ser removida se Ex “p” não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Requisitos adicionais para equipamentos Ex p |  |  |  |
| 7.1 | Aplicação |  |  |  |
| 7.2 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 7.2.1 | Invólucros |  |  |  |
| 7.2.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 7.2.3 | Terminais |  |  |  |
| 7.2.4 | Isolação |  |  |  |
| 7.2.5 | Conexões internas |  |  |  |
| 7.2.6 | Enrolamentos |  |  |  |
| 7.2.6.1 | Generalidades |  |  |  |
| 7.2.6.2 | Reparo de máquinas girantes |  |  |  |
| 7.2.6.3 | Ensaios após reparo de enrolamentos |  |  |  |
| 7.2.6.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 7.2.6.3.2 | Máquinas girantes |  |  |  |
| 7.2.6.4 | Sensores de temperatura |  |  |  |
| 7.2.6.4.1 | Enrolamentos reparados |  |  |  |
| 7.2.6.4.2 | Revisão |  |  |  |
| 7.2.7 | Dispositivos auxiliares |  |  |  |
| 7.2.8 | Partes transmissoras de luz |  |  |  |
| 7.2.9 | Partes encapsuladas |  |  |  |
| 7.2.10 | Baterias |  |  |  |
| 7.2.11 | Lâmpadas |  |  |  |
| 7.2.12 | Porta-lâmpadas |  |  |  |
| 7.2.13 | Reatores |  |  |  |
| 7.3 | Recuperação |  |  |  |
| 7.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 7.3.2 | Invólucros |  |  |  |
| 7.3.2.1 | Generalidades |  |  |  |
| 7.3.2.2 | Juntas |  |  |  |
| 7.3.3 | Eixos e mancais |  |  |  |
| 7.3.4 | Mancais de bucha |  |  |  |
| 7.3.5 | Rotores e estatores |  |  |  |
| 7.4 | Alterações e modificações |  |  |  |
| 7.4.1 | Invólucros |  |  |  |
| 7.4.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 7.4.3 | Terminais |  |  |  |
| 7.4.4 | Enrolamentos |  |  |  |
| 7.4.5 | Equipamentos auxiliares |  |  |  |

3.6	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex e

(A tabela a seguir pode ser removida se Ex “e” não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Requisitos adicionais para equipamentos Ex e |  |  |  |
| 8.1 | Aplicação |  |  |  |
| 8.2 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 8.2.1 | Invólucros |  |  |  |
| 8.2.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 8.2.3 | Terminais |  |  |  |
| 8.2.4 | Isolação |  |  |  |
| 8.2.5 | Conexões internas |  |  |  |
| 8.2.6 | Enrolamentos |  |  |  |
| 8.2.6.1 | Generalidades |  |  |  |
| 8.2.6.1.1 | Para máquinas com tensão nominal de 1 000 V ou menos |  |  |  |
| 8.2.6.1.2 | Para máquinas com tensão nominal acima de 1 000 V |  |  |  |
| 8.2.6.2 | Reparo de rotores de máquinas girantes |  |  |  |
| 8.2.6.3 | Ensaios após reparo de enrolamentos |  |  |  |
| 8.2.6.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 8.2.6.3.2 | Máquinas girantes |  |  |  |
| 8.2.6.4 | Sensores de temperatura |  |  |  |
| 8.2.6.4.1 | Enrolamentos reparados |  |  |  |
| 8.2.6.4.2 | Revisão |  |  |  |
| 8.2.7 | Partes transmissoras de luz |  |  |  |
| 8.2.8 | Partes encapsuladas |  |  |  |
| 8.2.9 | Baterias |  |  |  |
| 8.2.10 | Lâmpadas |  |  |  |
| 8.2.11 | Porta-lâmpadas |  |  |  |
| 8.2.12 | Reatores |  |  |  |
| 8.2.13 | Dispositivos de respiro |  |  |  |
| 8.3 | Recuperação |  |  |  |
| 8.3.1 | Invólucros |  |  |  |
| 8.3.1.1 | Generalidades |  |  |  |
| 8.3.1.2 | Juntas |  |  |  |
| 8.3.1.3 | Eixos e mancais |  |  |  |
| 8.3.2 | Mancais de bucha |  |  |  |
| 8.3.3 | Rotores e estatores |  |  |  |
| 8.4 | Modificações |  |  |  |
| 8.4.1 | Invólucros |  |  |  |
| 8.4.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 8.4.3 | Terminais |  |  |  |
| 8.4.4 | Enrolamentos |  |  |  |
| 8.4.5 | Equipamentos auxiliares |  |  |  |

3.7	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex n

(A tabela a seguir pode ser removida se Ex “n” não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Requisitos adicionais para equipamentos Ex n |  |  |  |
| 9.1 | Aplicação |  |  |  |
| 9.2 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 9.2.1 | Invólucros |  |  |  |
| 9.2.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 9.2.3 | Terminais |  |  |  |
| 9.2.4 | Isolação |  |  |  |
| 9.2.5 | Conexões internas |  |  |  |
| 9.2.6 | Enrolamentos |  |  |  |
| 9.2.6.1 | Generalidades |  |  |  |
| 9.2.6.2 | Reparo de rotores de máquinas girantes |  |  |  |
| 9.2.6.3 | Ensaios após o reparo de enrolamentos |  |  |  |
| 9.2.6.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 9.2.6.3.2 | Máquinas girantes |  |  |  |
| 9.2.6.4 | Sensores de temperatura |  |  |  |
| 9.2.6.4.1 | Enrolamentos reparados |  |  |  |
| 9.2.6.4.2 | Revisão |  |  |  |
| 9.2.7 | Partes transmissoras de luz |  |  |  |
| 9.2.8 | Partes encapsuladas |  |  |  |
| 9.2.9 | Baterias |  |  |  |
| 9.2.10 | Lâmpadas |  |  |  |
| 9.2.11 | Porta-lâmpadas |  |  |  |
| 9.2.12 | Reatores |  |  |  |
| 9.2.13 | Dispositivos de interrupção encapsulados |  |  |  |
| 9.2.14 | Dispositivos de respiro |  |  |  |
| 9.3 | Recuperação |  |  |  |
| 9.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 9.3.2 | Invólucros |  |  |  |
| 9.3.3 | Juntas |  |  |  |
| 9.3.4 | Eixos e mancais |  |  |  |
| 9.3.5 | Mancais de bucha |  |  |  |
| 9.3.6 | Rotores e estatores |  |  |  |
| 9.4 | Alterações e modificações |  |  |  |
| 9.4.1 | Invólucros |  |  |  |
| 9.4.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 9.4.3 | Terminais |  |  |  |
| 9.4.4 | Enrolamentos |  |  |  |
| 9.4.5 | Equipamentos auxiliares |  |  |  |

3.8	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Equipamentos cobertos pela NBR IEC 60079-26

(A tabela a seguir pode ser removida se não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Requisitos adicionais para equipamentos cobertos pela NBR IEC 60079-26 |  |  |  |

3.9	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex t (anteriormente conhecido como tD, DIP)

(A tabela a seguir pode ser removida se não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Requisitos adicionais para equipamentos Ex t |  |  |  |
| 11.1 | Aplicação |  |  |  |
| 11.2 | Reparo e revisão |  |  |  |
| 11.2.1 | Invólucros |  |  |  |
| 11.2.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 11.2.3 | Terminais |  |  |  |
| 11.2.4 | Isolação |  |  |  |
| 11.2.5 | Conexões internas |  |  |  |
| 11.2.6 | Enrolamentos |  |  |  |
| 11.2.6.1 | Generalidades |  |  |  |
| 11.2.6.2 | Reparo de rotores de máquinas girantes |  |  |  |
| 11.2.6.3 | Ensaios após o reparo de enrolamentos |  |  |  |
| 11.2.6.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| 11.2.6.3.2 | Máquinas girantes |  |  |  |
| 11.2.6.4 | Sensores de temperatura |  |  |  |
| 11.2.6.4.1 | Enrolamentos reparados |  |  |  |
| 11.2.6.4.2 | Revisão |  |  |  |
| 11.2.7 | Partes transmissoras de luz |  |  |  |
| 11.2.8 | Baterias |  |  |  |
| 11.2.9 | Lâmpadas |  |  |  |
| 11.2.10 | Porta-lâmpadas |  |  |  |
| 11.2.11 | Reatores |  |  |  |
| 11.2.12 | Dispositivos de respiro |  |  |  |
| 11.3 | Recuperação |  |  |  |
| 11.3.1 | Invólucros |  |  |  |
| 11.3.2 | Juntas |  |  |  |
| 11.3.3 | Eixos e mancais |  |  |  |
| 11.3.4 | Mancais de bucha |  |  |  |
| 11.3.5 | Rotores e estatores |  |  |  |
| 11.4 | Alterações e modificações |  |  |  |
| 11.4.1 | Invólucros |  |  |  |
| 11.4.2 | Entradas de cabos e eletrodutos |  |  |  |
| 11.4.3 | Enrolamentos |  |  |  |
| 11.4.4 | Equipamentos auxiliares |  |  |  |

3.10	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Ex pD

(A tabela a seguir pode ser removida se Ex “pD” não estiver contida no escopo da inscrição)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Requisitos adicionais para equipamentos Ex pD |  |  |  |
| 12.1 | Aplicação |  |  |  |
| 12.2 | Reparo e revisão – Ver Seção 7 |  |  |  |
| 12.3 | Recuperação – Ver Seção 7 |  |  |  |
| 12.4 | Modificação – Ver Seção 7 |  |  |  |

3.11	Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Anexo A - Identificação de equipamento reparado por meio de marcação

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | Informação de marcação |  |  |  |
| A.2 | Símbolos de marcação |  |  |  |
| A.2.1 | De acordo com a documentação de certificação e/ou especificações do fabricante |  |  |  |
| A.2.2 | De acordo com a Norma do tipo de proteção, mas não de acordo com a documentação de certificação |  |  |  |
| A.2.3 | Outras situações |  |  |  |

  - Avaliação de acordo com a NBR IEC 60079-19 - Anexo B - Conhecimentos, habilidades e competências de “pessoas responsáveis” e “executantes”

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B.1 | Escopo |  |  |  |
| B.2 | Conhecimentos e habilidades |  |  |  |
| B.2.1 | Pessoas responsáveis |  |  |  |
| B.2.2 | Executantes |  |  |  |
| B.3 | Competências |  |  |  |
| B.3.1 | Generalidades |  |  |  |
| B.3.2 | Pessoas responsáveis |  |  |  |
| B.3.3 | Executantes |  |  |  |
| B.4 | Avaliação |  |  |  |

3.13	Avaliação de acordo com a NBR  IEC 60079-19 - Anexo C - Requisitos para as medições em equipamentos à prova de explosão durante reparo, revisão e recuperação (incluindo orientações sobre tolerâncias)

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Generalidades |  |  |  |

3.2	Avaliação de acordo com o OD 315-5

| Seção | Tópico | Documento de referência da Empresa de Serviços | Resultados da auditoria | NCR No. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Requisitos adicionais associados com a eficiência para manter a Classe de Temperatura T de máquinas girantes |  |  |  |
| 5.1 | Limites de usinagem para superfícies à prova de explosão (para Ex d) |  |  |  |
| 5.2 | Ensaio de sobrepressão (para Ex d) |  |  |  |

IECEx 03-5

Relatório de Não Conformidades Típico (RNC)

| IECEx FAR No.: | xxxx |
| --- | --- |
| Data(s) de avaliação | xxxx |

Não Conformidade Número: mm/aaaa/xx (Mês/Ano/No. Emissão)

| Requisito de referência (Por exemplo, NBR IEC 60079-19 / OD 314-5 / OD 315-5, Seção ...) |  |
| --- | --- |
| Tempo de resposta pelo Auditado |  |
| Não Conformidade (registro objetivo e declaração da não conformidade): |  |
| Auditor do ExCB | Representante da Empresa de Serviços |
| Resposta da Empresa de Serviços |  |
| 1) Ação corretiva proposta e prazo Incluir uma declaração descrevendo a ação corretiva atual |  |
| Auditor do ExCB | Representante da Empresa de Serviços |
| 2) Correções e ações corretivas: Incluir uma declaração descrevendo a ação corretiva / preventiva atual implantada |  |
| 3) Verificação da ação preventiva ou corretiva pelo ExCB: |  |
| Auditor do ExCB | Representante da Empresa de Serviços: |